ВО № 31

*01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 тел. (044)332-07-50 Email:* [*zubko.yuriy@kmr.gov.ua*](mailto:zubko.yuriy@kmr.gov.ua)

*25 червня 20 08/279/08/030-949*

**В.о. голови Деснянської районної**

**в м. Києві державної адміністрації**

**Алєксєєнко І.М.**

***Шановна Ірино Миколаївно!***

До мене протягом 2019-2020рр. регулярно надходять звернення голови правління ОСББ «Закревського 47А» Місік Т.П. (тел. 093-761-95-41) та мешканців будинку №47А на вул. Закревського в м. Києві з приводу неналежної якості ремонту вхідної групи, проведеного в цьому будинку в 2019 році за рахунок бюджетних коштів.

Як зазначають громадяни, в 2019 році ТОВ «БК «Світбуд», як підрядною організацією відібраною в ході відповідних тендерних процедур, в рамках міської програми соціально-економічного розвитку були виконані ремонтні роботи у вхідних групах двох під’їздів будинку №47А на вул. Закревського. Вказані ремонтні роботи були здійснені з порушенням визначених строків, якості робіт та з використанням неналежних матеріалів. Зокрема, громадяни вказують на неякісно покладену плитку, неналежно встановлені вхідні двері, недоліки пов’язані з пожежною безпекою тощо.

У відповідь на мої депутатські звернення з цього приводу Деснянською районною у м. Києві державною адміністрацією було створено комісію, яка підтвердила факт неналежного виконання робіт з боку ТОВ «БК «Світбуд» (акт від 12.11.2019р. та лист від 13.11.2019р. за №102/04/33-9071) і доручила підрядній організації усунути виявлені недоліки. Однак на сьогоднішній день недоліки лишаються неусунутими і крім того все більше проявляються приховані недоліки виконаних ТОВ «БК «Світбуд» ремонтних робіт. Зокрема, як повідомляють мешканці, через неналежну якість використаних матеріалів руйнується ліва тумба вхідної групи 1-го під’їзду, проявилась назовні арматура та інші металеві частини, укладена плитка відстала, пороги вхідних дверей не закріплені тощо. Фактично через рік після виконання ремонту вхідні групи відповідних під’їздів вже знаходяться в стані, який становить небезпеку для здоров’я мешканців, і при цьому жодних дій спрямованих на усунення недоліків з боку підрядної організації не вживається.

Виходячи з викладеного, в порядку реагування на звернення громадян, прошу вжити невідкладних заходів щодо недопущення подальшого руйнування та приведення в належний стан вхідних груп в під’їздах будинку №47А на вул. Закревського, де в 2019 році ТОВ «БК «Світбуд» проводились ремонтні роботи.

Додатки:

1. копія звернення голови правління ОСББ «Закревського 47А» від 11.06.2020р.;
2. копія акту від 12.11.2019р.;
3. копія листа Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації від 13.11.2019р. №102/04/33-9071».

З повагою

**Депутат Київської міської ради Ю.Г. Зубко**